현장활동의 날 추진결과 보고

주무관		행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장		결재
백성아		이영경	박성주	05/20 안병희
협 조

우리 사업소 관내 공원 아리수 음수대를 방문, 현장 점검을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 현장활동 개요

❍ 일    시 : *****************************

❍ 장    소 :********************

❍ 참석인원 : ***********************************

***************

❍ 활동내용 : 공원음수대 수질검사 및 현장 점검

□ 현장활동 내용

❍ 공원 내 아리수 음수대 수질검사 실시 후 결과 부착

- 검사 항목 : 5항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리) : 적합

▸ 수질기준 초과 시 7항목(일반세균,대장균,총대장균군,망간,아연,암모니아질소,염소이온) 추가검사

❍ 여름철 시민들의 공원 내 음수대 사용 증가를 대비하여 주변 청결 및 관리

- 음용시 깨끗한 아리수 이미지를 줄 수 있도록 청결 유지

- 수압점검, 수리가 필요한 곳 점검 후 관리부서에 요청

- 관리 주체를 명확히 하고 관리처를 음수대에 정확히 표시

❍ 관련사진

끝.