	서대문소방서
수신	서대문소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식4104호)

1. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화     장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 북아현119안전센터에서 관리 운용 중인 지상식 소화전(4104호)의 고장         이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4104	지상식	***** ******	몸통 스핀들 개폐불량 및 제수변 스핀들 매몰	2020.5.18. (10:00 경)	사용불	소방위 ***

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4104호) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
담당자	이남석		3팀장	代이광의		119안전센터장	05/20 허영
협조자
시행	북아현119안전센터-1698	(		)	접수		(		)
우	03771	서울특별시 서대문구 북아현로 37 북아현119안전센터 (북아현동)	/
전화	6981-5559	/전송	6981-5557	/		/	부분공개(6)