	강서소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 고장 발생 보고(화곡)

1. 재난관리과-2088(2020.4.9.)호『2020년 상반기 소방용수시설 정밀조사 실시계획 알림』

2. 화곡119안전센터-1716(2020.4.16.)『2020년 상반기 소방용수시설 정밀조사 계획 보고』"

3. 화곡119안전센터에서 관리하고 있는 소방용수시설의 고장이 발견되어 다음과

같이 보고합니다.

연번	관리번호	주 소	형 식	고장내역	비 고
1	070043	초록마을로 21길 15	소화전(지하식)	도로공사로 인한 매몰	고장(사용불)
2	140046	가로공원로224 (진민그린상가 앞)	소화전(지상식)	출수 불능	고장(사용불)
3	140060	가로공원로72길36 (씨티하우스 앞)	소화전(지하식)	제수변 몸통 누수	고장(사용가)
4	140090 (비소21호)	월정로30길 69 (화곡중앙시장내)	소화전(지하식)	재개발 공사로 인한 팬스 설치로 사용불가	고장(사용불)

붙임  소방용수 고장발생 보고서 1부.  끝.

	화곡119안전센터장
담당자	김동옥		2팀장	박창하		119안전센터장	05/20 강성곤
협조자
시행	화곡119안전센터-2221	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-2694-6119	/		/	부분공개(6)