문서번호	급수설비과-4782
결재일자	2020.5.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비과장	급수부장
이재학		유동수	05/20 이규상
협 조

-소규모 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 건설사업관리용역-

주간실적, 안전 및 청렴교육 실시결과 보고

2020. 5. 20

상수도사업본부

(급수설비과)

『소규모 상수도공사(급수,누수복구,시설물) 건설사업관리용역』

주간실적, 안전관리 및 청렴교육 실시결과 보고

소규모 상수도공사(급수,·누수복구·시설물)의 건설사업관리용역에 대해 용역사 로부터 제출된 주간실적, 청렴 및 안전관리교육 실시결과를 보고 드림.

Ⅰ. 현  황

용 역 명	강서·남부·강남지역 소규모 상수도공사의 건설사업관리용역	동부·북부·강동지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역	중부·서부지역 소규모 상수도공사 건설사업관리용역
용역개요	급수공사: 15,676건 누수복구: 15,090건 시 설 물: 4,742건	급수공사: 13,032건 누수복구: 14,568건 시 설 물: 6,420건	급수공사: 10,526건 누수복구: 12,706건 시 설 물: 4,038건
용역기간	’19.6.22~’21.6.21	’19.6.22 ~ ’21.6.21	’19.6.22 ~ ’21.6.21
총 계약금액 (2차수 금액)	5,165,859천원 (2,506,072천원)	4,906,503천원 (2,379,921천원)	3,919,833천원 (1,914,412천원)
용 역 사	㈜건양ENG 대표이사 김종문 ㈜한국종합기술 대표이사 이상민	㈜이준ENG 대표이사 이승헌 ㈜ 천일 대표이사 김창욱	㈜대한콘설탄트 대표이사 이영민 ㈜한국종합ENG 대표이사 한명웅
과업내용	급수공사, 누수복구공사, 시설물공사, 간선배관공사에 대한 시공감리

(단위: 명)

인력배치 현황		계	강서	남부	강남	동부	북부	강동	중부	서부
투입 인원	계	77	28			27			22
	책임기술인	3	1			1			1
	기술지원기술인	3	1			1			1
	상주기술인	71	9	11	6	10	9	6	11	9
담당부서			급수설비과			누수방지과			시설관리과

Ⅱ. 금주 주요실적 보고

□ 주간(’20.5.4.~5.10) 추진실적 보고

□ ’20.5월 청렴 및 안전관리교육 실시결과 보고

Ⅲ 주간실적 보고

≪서울시 관내 총괄≫

□ 추진기간 : 2020. 5. 4. ~ 5. 10.

□ 추진실적

○ 급수공사(건설사업관리기술인)

구 분		건설사업관리기술인			입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		감리대상건수(계)	현장감독 (건)	사후확인 (건)
금 주		230	230	0	100.0	1,023.3	1
누계	20.1.1. 이후	4,387	4,347	40	99.1	14,234.7	14
	19.6.22. 이후 누계	14,396	14,244	152	98.9	54,809.5	52

- 세부내용

구분	지시 (시공건수)	건설사업관리(건수)						상수도관부설(m)			시정지시(건수)
		계	신설	구경 확대	폐전	개량	기타	계	50mm이하	80mm 이상	계	서면	구두
금주	230	230	49	49	27	90	15	1,023.3	508.1	515.2	0	0	0
’20.1.12 이후	4,387	4,387	735	1,036	541	1,818	257	14,234.7	9,161.1	5,073.6	14	0	14
’19.6.221 이후	14,396	14,396	2,243	3,210	1,231	6,812	900	54,809.5	30,838.8	23,970.7	52	1	51

※ 불용관 정비현황

구분	횡방향불용관(기준분기점)폐쇄						진행중	종방향 불용관			개량대상 배수관
	계	맹새들	새들 잠금	재사용	맞이음	기타		발견	폐쇄	진행중
금주	92	0	69	10	12	1	0	0	0	0	0
’20.1.1 이후	1,840	11	1,326	186	241	76	0	0	0	0	2
’19.6.221 이후	5,664	41	3,928	547	653	495	0	2	2	0	5

○ 포장복구공사(건설사업관리기술인)

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)	대상건수 (건)	현장감독 (건)	입회율 (%)
금 주	140	125	89.3	26	26	100.0	114	99	86.8
누 계	2,703	2,540	94.0	588	588	100.0	2,115	1,952	92.3

- 세부현황

구분	총괄							급수업체 복구					포장복구업체 복구
	지시건수	완료			미복구			지시건수	완료			미착공	지시건수	완료			미복구
		계	현장 감독	사후	계	미착공	표층		소계	현장감독	사후			소계	현장감독	사후	계	미 착공	표층
전주	2,563	2,563	2,415	148	0	0	0	562	562	562	0	0	2,001	2,001	1,853	148	0	0	0
금주	140	140	125	15	0	0	0	26	26	26	0	0	114	114	99	15	0	0	0
누계	2,703	2,703	2,540	163	0	0	0	588	588	588	0	0	2,115	2,115	1,952	163	0	0	0

○ 건설사업관리기술인 상호 업무지원

구 분	계				사업소 내				사업소간
	계	급수	누수 복구	시설물	소계	급수	누수 복구	시설물	소계	급수	누수 복구	시설물
금주(회)	2	1	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0
누계(회)	57	38	6	13	57	38	6	13	0	0	0	0

○ 누수복구공사

구 분	시행건수	건설사업관리 건수
		입회건수	비 율(%)	이첩(노후관)	1일 1인 건수
누 계	6,601	6,214	94.1	42	2.7
금주 실적	378	346	91.5	3	2.9
전주까지 계	6,223	5,868	94.3	39	2.7

○ 시설물

구 분	건설사업관리			현장 입회율 (%)	업무지원 (건수)	시정조치 (건)
	계	현장입회(건)	사후확인(건)
누 계	2,382	2,367	15	99.4	86	15
금주실적	123	123	0	100.0	7	1
전주까지 계	2,259	2,244	15	99.3	79	14

Ⅳ. 안전관리 및 청렴 교육실시 결과(’20.5월)

□ 보고근거

○ 착수보고회시 개선 및 건의사항에 대한 개선방안 수립 제출 지시

(급수설비과-6186호 2017.7.25) 월 1회 청렴 및 안전관리 자체교육 후 결과 제출

- 공사참여자에 대한 안전관리 교육을 통한 현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 사전 예방하기 위하여 정기적으로 안전교육 실시

□ 안전관리·청렴교육 실시 개요

○ 용 역 명: 강서·남부·강남지역 소규모 상수도공사의 건설사업관리용역

○ 교육일시: 2020. 5. 4.(월) ~ 5. 13.(수)

○ 참석인원: 총 176명(상주기술인 26명, 시공업체 150명)

- 참여업체: 총 26개 업체(급수 13, 누수복구 3, 시설물 7, 포장 3)

○ 교육주관: 책임 및 기술지원 기술인, 사업소 상주 선임기술인

【안전관리 분야】

○ 관로공사 시행시 안전관련 교육

- 중량자재 반입시 주의 사항 및 토사 종류별 굴착면의 구배기준

- 흙막이 지보공 설치기준(1.5m이하 미설치)

- 흙막이 널판만을 사용할 경우 널판길이의 1/3이상 근입장을 확보

- 기계굴착 시 주의사항(백호우 사용 토사반출시 버킷 하부에 근로자 출입 못하도록 안전교육 실시 및 신호수와 장비 운전원간 신호방법 및 전달체계를 충분히 숙달후  작업실시

- 흙막이지보공 설치 및 해체 작업시 주의사항

○ 상수도관로 부설공사 중 발생된 사고사례 교육

- 하수관로 흙막이지보공 설치 중 붕괴된 토사에 작업기능공 매몰사고 사례

- 하수관 설치작업 중 굴착 수직면에서 토사붕괴로 인명재해 발생

- 상수도관로 수압시험중 시험단관이 이탈되어 날라가 인명피해 발생

○ 맨홀  및 관부설 시공시 굴착 안전시공 사례

- 작업 단계별(작업준비, 자재준비 및 작업세팅, 터피기, 관로부설, 다짐, 법면정리)

위험포인트, 안전관리대책, 위험도 교육

○ 안전관리 교육 전경

사진설명	1. 교육장소: 강서사업소 건설사업관리 사무실 2. 교육대상: 상주기술인 3. 교 육 자: 안전관리담당 상주기술인 김동건		사진설명	1. 교육장소: 누수복구 현장사무실 앞 2. 교육대상: 시공자 공사참여자 3. 교 육 자: 상주기술인 김원식(강서, 누수)
사진 설명		1. 교육장소: 상도배수지 2. 교육대상: 시공자 공사참여자 3. 교 육 자: 상주기술인 이상무(남부, 시설물)	사진 설명		1. 교육장소: 강남구 수서동 729 2. 교육대상: 시공자 공사참여자 3. 교 육 자: 상주기술인 임진오(강남, 급수)

【청렴관련 분야】

≪교육내용≫

- 용역 과업내용서(건설사업관리기술인 근무수칙) 교육 실시

▪ 건설사업관리기술인의 지위

▪ 건설사업관리기술인의 업무자세

▪ 건설사업관리기술인의 근무 방법

▪ 상주 건설사업관리기술인의 현장근무 수칙

▪ 용역계약 특수조건 및 발주청의 지시사항

- 교육참석 현황

구 분 (사업소)	계	교 육 참 석 인 원(176명)				비고
		급수공사	누수복구	시설물보수	포장복구
계	26 150	9 60	9 36	5 38	3 16
강 서	9 60	3 26	3 10	2 19	1 5
남 부	11 59	4 24	4 18	2 9	1 8
강 남	6 31	2 10	2 8	1 10	1 3

붙임 : 1. 주간실적 보고 공문 1부(별도).

2. 안전 및 청렴교육 실시결과 공문(별도) 각 1부. 끝.