염소용기 계근대장 (취수장 05.18)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/20 최종인

2020년 05월18일 월요일                                                                4차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0352	566	739		541
2		0383	561	0305		565
3		0380	561	0654		542
4		0371	560	3100		564
5		0310	698	0389		559
6		0372	568	0381		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,514kg	6병		3,333g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,980kg			3,380kg
	자체계근	8,960kg			3,580kg
용기무게		3,514kg			3,333kg
납품수량		5,446kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		46kg			47kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021