고압가스 수불부(05/20)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	05/21 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-4514

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						7,196
05.01		0	0	240		0	0	269	269	6,927
05.02		0	0	240		0	0	254	254	6,673
05.03		0	0	240		0	0	280	280	6,393
05.04		0	0	240		0	0	288	288	6,105
05.05		0	0	240		0	0	252	252	5,853
05.06		0	0	240		0	0	290	290	5,563
05.07		0	0	240	5,400	0	0	295	295	10,668
05.08		0	0	240		0	0	306	306	10,362
05.09		0	0	240		0	0	265	265	10,097
05.10		0	0	240		0	0	272	272	9,825
05.11		0	0	240		0	0	298	298	9,527
05.12		0	0	240		0	0	288	288	9,239
05.13		0	0	240		0	0	294	294	8,945
05.14		0	0	240	5,400	0	0	311	311	14,034
05.15		0	0	240		0	0	302	302	13,732
05.16		0	0	240		0	0	262	262	13,470
05.17		0	0	240		0	0	278	278	13,192
05.18		0	0	240		0	0	309	309	12,883
05.19		0	0	240		0	0	297	297	12,586
05.20		0	0	240		0	0	316	316	12,270
05.21			0	240					0	12,270
05.22			0	240					0	12,270
05.23			0	240					0	12,270
05.24			0	240					0	12,270
05.25			0	240					0	12,270
05.26			0	240					0	12,270
05.27			0	240					0	12,270
05.28			0	240					0	12,270
05.29			0	240					0	12,270
05.30			0	240					0	12,270
05.31			0	240					0	12,270
합계	0	0	0		10,800	0	0	5,726	5,726

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					32,650			42,746
05.01		727	1,431	2,158	30,492		1,033	41,713
05.02		751	1,285	2,036	28,456		1,271	40,442
05.03		1,028	1,286	2,314	26,142		1,571	38,871
05.04	18,000	1,642	683	2,325	41,817		1,402	37,469
05.05		1,645	368	2,013	39,804		1,022	36,447
05.06		1,944	558	2,502	37,302		889	35,558
05.07		744	857	1,601	35,701		1,478	34,080
05.08		0	914	914	34,787		914	33,166
05.09		0	413	413	34,374		1,461	31,705
05.10		0	121	121	34,253		1,491	30,214
05.11		0	36	36	34,217	18,120	1,557	46,777
05.12		0	0	0	34,217		1,444	45,333
05.13		0	0	0	34,217		1,460	43,873
05.14		45	398	443	33,774		1,481	42,392
05.15		0	738	738	33,036		580	41,812
05.16		0	187	187	32,849		0	41,812
05.17		0	173	173	32,676		0	41,812
05.18		0	182	182	32,494		0	41,812
05.19		0	59	59	32,435		0	41,812
05.20		0	0	0	32,435		0	41,812
05.21				0	32,435			41,812
05.22				0	32,435			41,812
05.23				0	32,435			41,812
05.24				0	32,435			41,812
05.25				0	32,435			41,812
05.26				0	32,435			41,812
05.27				0	32,435			41,812
05.28				0	32,435			41,812
05.29				0	32,435			41,812
05.30				0	32,435			41,812
05.31				0	32,435			41,812
합계	18,000	8,526	9,689	18,215		18,120	19,054