문서번호	공원녹지정책과-8276
결재일자	2020.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문		김대성	05/21 하재호
협조

공원내 CCTV 개선 사업

설계심의(서면) 결과보고

2020. 05.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

공원내 CCTV 개선 사업

설계심의(서면) 결과보고

공원내 CCTV 개선 사업과 관련하여 중부공원녹지사업소 남산 호현당 CCTV 개선공사에 대한 설계심의 결과를 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		심의개요	7

○ 심의구분 : 서면심사

○ 심의위원 : *******************************

○ 심의일자 : 2020. 05. 21.

○ 심의안건 : 1건

연번	구분	사업명	사업비(천원)	비고
1	중부공원 녹지사업소	공원내 CCTV 개선사업 (남산 호현당 CCTV 개선공사)	******

Ⅱ		심의결과	7

기관	사 업 명	사 업 개 요	결 과	심 의 내 용
중부공원 녹지사업소	공원내 CCTV 개선사업 (남산 호현당 CCTV 개선공사)	∘공원명: 남산공원 ∘예산현액:********* - 재배정: ******** ∘사업내용 - CCTV 카메라 200만화소 10조 - NVR 1조 - 지중광케이블 포설 8C 1,545m	원안 가결

Ⅲ		행정사항	7

○ 사업비 재배정 통보

- 재배정 내역

(단위: 천원)

사 업 명	예산액	기배정액	금회배정액	잔액
공원내 CCTV 개선사업 (남산 호현당 CCTV 개선공사)	******	*	******	*

붙임 : 설계검토서 및 재배정요청 서류 각 1부.  끝.