	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고(휘경)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2660(2020.04.10.)호 「2020년 (해빙기)상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

나. 휘경119안전센터-1717(2020.04.17.)호 「2020년도 (해빙기)상반기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 수정 보고(휘경)」

다. 휘경119안전센터-1787(2020.04.23.)호 「2020년도 (해빙기)상반기 소방용수시설 일제조자 중 표찰 발견 보고(휘경)」

2. 위와 관련, 우리119안전센터에서 실시한 2020년 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2020.04.08. ~ 05.20.

나. 점검대상 : 총 484개소 (임시폐전 58개소 포함)

※ 소방용수시설(공설) 451, 비상소화장치 30, 저수조 2, 비상급수시설1

다. 조사인원 : 1팀장 등 18명

라. 조사결과

- 노후소화전(90.1.1.이전) 점검 및 등급 분류, 소화전 뚜껑 현황조사 [붙임 1]

- 소방용수시설(비상소화장치 포함) 일제 정비 및 자료 현행화 [붙임 2,3]

- 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 또는 구획선 내 용수시설 여부 확인 [붙임 4]

- 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 [붙임 5]

- (불량맨홀)뚜껑의 지반 침하 등으로 인한 차량 운행, 보행장애 여부 등 확인 [붙임 6]

- 소방용수시설 조사 중 표찰 발견에 따른 즉시 결과 보고 : 2020.04.23.(목)

- 소방용수시설 고장 발생보고 : 지하식 1849호 등 5개소 (별도 보고)

붙 임	1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수 일제조사 결과 1부.

2. 2020년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 1부.

3. 2020년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 1부.

4. 주차구획선 주변 소방용수시설 여부 확인(휘경) 1부.

5. 노면표시 및 태양광조명블럭 결과 1부.

6. 불량맨홀 조사양식 1부.   끝.

	휘경119안전센터장
담당자	한철승		진압3팀장	한진국		119안전센터장	05/21 김종석
협조자
시행	휘경119안전센터-2250	(		)	접수		(		)
우	02501	서울특별시 동대문구 망우로 106 (휘경동)휘경119안전센터	/	http://fire.seoul.kr
전화	02-2213-0119	/전송	02-2212-2119	/	acehcs@seoul.go.kr	/	부분공개(6)