“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [상계배수지]

1. 급수운영과-8182(2020.05.04.)호의 관련입니다.

2. 귀 과에서 의뢰한 상계배수지 항청소 후 통수전 수질검사와 관련하여  수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 수질검사 결과

검사일시	위 치	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L)	pH (5.8.~8.5)	철 (0.3mg/L)	결 과
‘20.05.21. (13:00~14:00)	상계배수지	0.13	0.18	7.1	0.00	기준이내

끝.

	행정지원과장
주무관	나정미		수질팀장	김명기		행정지원과장	05/21 代김효선
협조자
시행	행정지원과-9201	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	3146-3253	/전송	3146-3279	/		/	대시민공개