투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 탈취기 첨착활성탄 성능검사 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2020-0375호(2020.5.20.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 탈취기 첨착활성탄 성능검사 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 탈취기 첨착활성탄 성능검사

2) 요청사유 : 탈수A동 탈취기 소모성 여재(첨착활성탄) 성능시험결과에 따른 여재 교체여부 판단

3) 검사계획

가) 검사대상 : 소모성 여재(첨착활성탄) 2점

나) 검사항목 : 5개 항목(1/10 벤젠평형흡착력, 경도, 충전밀도, 건조감량, pH)

4) 소요예산 : *******************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(향후 소모성 여재 교체여부 판단을 위한 성능검사 필요).  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 05/21 최영효
협조자
시행	운영과-3014	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)