문서번호	총무과-15102
결재일자	2020.5.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
김현욱		김명용	05/21 김혁
협조
	주무관		김광현

- 서소문 청사(1동) 승강기 안전운행을 위한 -

메인쉬브 및 로프 교체 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

행 정 국

(총무과)

- 서소문 청사(1동) 승강기 안전운행을 위한 -

메인쉬브 및 로프 교체 계획 보고

서소문 청사 승강기 유지관리용역 점검 결과에 따라 1동에 설치된 승강기(2대)의 노후(마모)된 메인쉬브 및 로프를 교체하여 안전사고를 예방하고 승강기 안전운행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		설 치 현 황

○ 서소문 청사 승강기 : 11대(승객용 10대, 화물용 1대)

구 분	1동	2동	5동	후생동 (승객용)	후생동 (화물용)	공원 (주차장)
설치년도	2008.06.	1997.11.	1997.04.	1997.11.	2009.01.	2008.06.
설치대수	5대	2대	1대	1대	1대	1대
교체대수	2대(1호기, 2호기)

Ⅱ		교 체 계 획

○ 교체대상 : 서소문 청사 1동 승강기 2대(1호기 및 2호기)
○ 교체내용 : 승강기 메인 쉬브 및 로프 교체
○ 교체일시 : 2020.06.13.(토)

[1동 승강기 기계실 - 메인 쉬브 및 로프]

○ 교체사유 : 승강기 유지관리용역업체 월간 점검결과 반영
⇒ 메인쉬브 및 로프 노후(마모)로 인한 안전사고(승객 갇힘 및 정지) 예방
○ 교체업체 : **********

Ⅲ		예산집행계획

○ 소요예산 : *******

○ 지급방법 : ************

○ 예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리,                        쾌적하고 안전한 천사관리, 일반운영비, 공공운영비 끝.