문서번호	식물연구과-4436
결재일자	2020.5.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	식물연구과장
김은혜	05/21 이정철

식물연구소 초순수제조장비 점검 계획

2020. 05.

식물연구과

식물연구소 초순수제조장치 점검 계획

서울식물원 식물연구소의 원활한 운영을 위해 연구장비 상태를 점검하고 이에 따른 소모품 교체를 시행하고자 함

□ 추진근거

❍ 서울식물원 식물연구소 연구장비 구매 계획(식물연구과-5802, 18'.10.18)

❍ 서울식물원 식물연구소 운영·관리 계획(식물연구과-3079, 20'.04.06)

□ 장비 설명 및 내용

❍ 식물연구소 장비 사용 목적

조직배양, 유전분석, 시약제조, 실험 기자재 세척 및 멸균 등

❍ 초순수(Ultra purewater)제조장치

역삼투 현상을 이용하여 보통 상태의 물호부터 입자, 무기물, 유기물과 박테리아를 제거하여 오염되지 않은 순수한 물을 생산하는 장치

1) 프리필터-물속 입자 제거 후 2)활성탄 필터-염소제거 3) 부스터 펌프 가압 후 역삼투막에 의한 정수 → 4) 이온필터 – 초순수 제조

*

*******************************************

□ 장비 점검 사항

❍ 오염상태 점검 및 필터 교환(제조사 A/S 요청)

□ 소요예산

❍ 소요금액 : ********

❍ 예산과목

식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영, 식물원 운영관리 및 이용    활성화, 식물원 운영 및 식물문화 조성, 사무관리비(201-01)

□ 향후일정

❍ ＇20. 5.	: 제조사 A/S 신청 및 장비 점검
❍ ＇20. 5.～	: 장비 사용