	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 비상소화장치 형식승인 및 함 교체 공사 준공 검사 계획

1. 관련근거

가. 재난관리과-2727(2020. 4. 29.)호□2020년 비상소화장치 형식승인 및 함 교체 계획□

나. 재난관리과-2876(2020. 5. 6.)호□2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림□

다. 재난관리과-3127(2020. 5. 17.)호 ‘2020년 비상소화장치 형식승인 및 함 교체 공사         감독자 및 검사자 지정 알림’

라. 재난관리과-3217(2020.05.21.)호‘2020년 비상소화장치 형식승인 및 함 교체 공사 준         공계 접수 보고□

2. 우리 서 관내 비상소화장치 형식승인 및 함 교체 공사 대상 완료에 따른 준공검사 계획     을 아래와 같이 알려드리니, 해당 부서에서는 확인하여 검수결과를 【붙임3】에 작성     하여 5.25.(월) 14:00 까지 제출하여 주시기 바랍니다

가. 작 업 명: 2020년 비상소화장치 형식승인 및 함 교체 공사

나. 대    상: 비소함 3개소 (21호,89호-함 교체, 56호-호스릴변경)【붙임1,2 참고】

다. 준공일자: 2020. 5. 20. (수)

라. 검사방법: 자체검사, 관능검사

마. 감 독 자: 소방용수 담당

바. 검 사 자: 천호 ․ 고덕119안전센터장(업무담당자)

붙임  1. 2020년 비상소화장치 형식변경 및 함 교체 계획 1부.

2. 비상소화장치 형식변경 및 함 교체 대상 1부.

3. 비상소화장치 형식변경 및 함 교체 결과보고 서식 1부.

4. 서울시표준디자인함 시방서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단, 각 119안전센터
담당자	김규재		대응총괄팀장	강성용		재난관리과장	05/21 유재평
협조자
시행	재난관리과-3218	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화		/전송	02-475-0119	/		/	부분공개(5)