	강북소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2020년 5월 중 보이는 소화기 점검 결과 보고(삼각산)

1. 관련문서

○ 예방과-626(2019.01.15.)호 「2019년 보이는 소화기 유지관리 대상지 변경에 따른 관리계획(알림)」

○ 예방과-3253(2020.03.18.)호 「소나무협동마을 ‘보이는 소화기’ 관리계획 알림」

2. 위와 관련 삼각산119안전센터 관내 2020년 5월 중 보이는 소화기 점검결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 점검기간: 2020년 5월 중(주 1회 이상 현장확인)

나. 점검수량: 172개 대상 344개(비예산 10개 대상 94개는 자체 관리)

다. 점검활동: 1명(센터장)

※ 신종 코로나 바이러스 감염증 관련 의용소방대 소집활동 중지[관련문서: 재난관리과-961(2020.02.07.)호]

라. 결    과

1) 양    호: 167개 대상 334개(비예산 구청 설치 59개소 118개 포함)

2) 정비불가: 2개 대상 4개(공사 및 민원제기로 철거 – 보드판 1개, 소화기 4개 센터 보관)

3) 불    량: 3개 대상 6개(케이스 파손 및 오염)

붙임  보이는 소화기 유지관리 대상 점검 결과 1부.

	삼각산119안전센터장
담당자	현승규		진압1팀장	김광옥		119안전센터장	05/25 정찬광
협조자
시행	삼각산119안전센터-2268	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화		/전송		/		/	부분공개(6)