문서번호	정수시설과-5652
결재일자	2020.5.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박희정		양영민	05/25 이철범
협조	주무관		김희수
	주무관		안용환

『2정수장 오니장 수배전반 및 저압반(MCC반) 교체에 따른』

부하측 전기설비 전기공급 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 05.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

『2정수장 오니장 수배전반 및 저압반(MCC반) 교체에 따른』

부하측 전기설비 전기공급 계획 보고

‘2오니장 수배전반 및 전동기저압반 설치’를 위한 실무자 회의결과에 따른

해당 전기설비 교체 및 부하측 전기공급 계획 보고임

		교체 계획

○ 2오니장 수배전반 및 MCC반 교체 일정

설 비 명	수 량	교체(예정)일시	비 고
**** ***************************	**	************* ********	******* **********
************ *********************	***	************* *******	******* **********

※ 2오니장 수배전반 및 MCC반 부하측 주요설비

- **********************************************

- *********************************************

○ 정수설비 운영을 위한 보고자 의견

- 노후된 수배전반 및 전동기저압반(MCC반) 교체작업에 따른 한전 전기공급 차단(⇦ 2송수실 전기실)이 불가피 함

- 운영 관련, 담당자 회의결과 안정적인 먹는물 생산을 위해 2오니장 주요설비를 반드시 가동시켜야 하는 실정으로 임시 전원공급이 반드시 필요함

- 이러한 사정을 고려, 전력공급 대책으로 임시 발전기(100kW)를 설치하여 해당 설비에 전력을 공급함으로써 안정적인 먹는물 생산에 최선을 다함이 타당하다 사료됨

		조치 계획

○ 「************************************

- ************************************************

※ 협조사항 : 2정수장 여과지 역세척 작업은 5.26.(화) 24시까지 사전 완료

붙임 :  1. 작업계획서,           2. 2오니장 수배전반 등 교체 작업 일정.   끝.