문서번호	서남권사업과-4800
결재일자	2020.5.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	代남성준	05/25 오희선

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고 (2020년 제5차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

서 남 권 사 업 과

(건축계획팀)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(2020-제5차)

Ⅰ	자문개요

□ 기    간 : 2020. 5.19(화) ~ 2020. 3.22(금)

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 위원 3명 서면검토 후 의견제시

□ 자문위원 : 총 3명

*********************************************

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 총 1건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
산업용지 D21-2블럭	2,982㎡	교육연구시설 (연구소)	- 지하2층/지상8층 (15,178㎡)

Ⅱ	자문의견

구 분	자 문 의 견
산업용지 D21-2블럭	○마곡지구 건축물·가로경관 가이드라인에서 요구하는 조경 권장구간 및 보행친화길 등의 자료 제공 후 배치도 작성이 필요함. ○지상층 동쪽 조경권장구간에 계획된 자귀나무는 본 건축물과 인접건축물 음영으로 일조조건이 좋지 않을 것으로 예상되므로 검토하시기 바람 등

□ 건축계획 등 자문 주요내용

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1. 건축심의 협의 의견서 각 1부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.