투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	#4침사지 세목제진기 철심 교체 요청[긴급]

1. 운영과-460호(2020. 1. 22.) 관련입니다.

2. #4침사지 세목제진기 1호·2호·3호 모두 고장으로 인하여 하수처리에 어려움이 있으므로         긴급 수리 요청합니다.

3. 설비 현항

설 비 명	규 격	수 량
#4침사지 세목제진기 1호·2호·3호	연속식 3W x 5.6H x 20S	3대

끝.

	운영과장
주무관	유재우		주무관	이도훈		운영과장	05/25 최영효
협조자	주무관	현광욱
시행	운영과-3103	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 본관 3층 (용답동, 중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02)2211-2555	/전송	02-2211-2599	/		/	대시민공개