문서번호	여의도공원관리사무소-1328
결재일자	2020.5.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		원장	소장
조영제		유재원	05/25 성손준
협조

선유도공원 야외 공중화장실 대변기 파손 보고

2020.  5.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 야외 공중화장실 대변기 파손 보고

선유도공원 야외 공중화장실(여) 대변기 파손으로 이용 불편을 초래하는 실정으로, 대변기를 신품으로 구매 교체하여 공원 방문객들에게 위생 편의를 제공하고자 함.

점검일자 : 2020. 5. 21(목)

점 검 자 : ********, ***********

점검대상 : 선유도공원 야외화장실(여)

점검결과

□ 여자화장실 대변기 하부 누수로 백시멘트로 임시 봉합하여 사용하였으나 누수가 계속 발생하여 대변기 교체 필요

점검사진

여자화장실 대변기칸	대변기	대변기 파손 및 누수

구매 및 교체계획

□ 교체기간 : 2020. 5. 28 - 5.29

□ 구매물품 : 대변기(C-557)

□ 소요예산 : ******************

□ 구매방법 : 소액으로 저렴한 견적을 제시한 업체에 의뢰하여 구매

□ 대상업체 : *************

***************************

□ 시공방법 : 자체인력(실무관) 활용하여 교체

□ 지급방법 : 법인카드 사용후 결제계좌에 입금

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 여의도공원관리사무소, 세계적인환경·생태 테마공원 육성, 산하공원 운영, 선유도공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각1부.