	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식4045호)

1. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화     장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 북아현119안전센터에서 관리 운용 중인 지상식 소화전(4045호)의 고장         이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4045	지상식	***** ********	소화전 몸통 관구와 마개가 맞물려 이탈함.	2020.5.21. (09:20 경)	사용불	*******

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 내역서(지상식4045호) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
담당자	반지현		3팀장	문욱빈		119안전센터장	05/25 허영
협조자
시행	북아현119안전센터-1754	(		)	접수		(		)
우	03755		/
전화	02-6981-5559	/전송	02-6981-5557	/	qkswl3090@seoul.go.kr	/	부분공개(6)