청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(공소390008호외 1개소 )

1.  재난관리과-2133(2020.04.10.)호  『2020년  상반기  소방용수시설  일제조사  정비         계획 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련 목동119안전센터 관내 소방용수(지상식390008호, 지상식390009호)가 고장발생     하여 다음과 같이 보고합니다.

□ 고장발생 현황

연번	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	발견일시	담당자 (확인자)	비고
1	소화전	지상식	390008	양천구 목동서로2길 20 (목동 900-16)	스핀들(몸통,제수변)개방 하여도 출수불가	2020.05.20.	위.장봉진장.김동호	사용불
2	소화전	지상식	390009	양천구 목동서로38 (목동 901-0)	몸통스핀들 개방불량으로 출수압 약함	2020.05.20.	위.장봉진장.김동호	사용불

붙임 : 소방용수시설 고장발생 보고서 2부.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	임창수		3팀장	김돈일		119안전센터장	05/25 임명섭
협조자
시행	목동119안전센터-1961	(		)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139 양천소방서 목동119안전센터 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2649-0119	/전송	02-2644-4727	/	csl307@seoul.go.kr	/	대시민공개
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축