“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	착공관련 서류일체 검토 결과 회신(독산동 범안로 장기사용 송배수관 정비공사)

1. 공사감독2처-6536(20.05.15),-6537(20.05.15),-6539(20.05.15)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에 승인 요청한 착공신고서 검토, 시공계획서 검토 및 품질시험계획서 승인, 관급자재수급계획에 대해 다음과 같이 통보하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 보고내용 및 검토결과

NO	검토항목		검토내용	검토결과
1	현장기술자 지정	현장대리인	○건설산업기본법 시행령 별표5 『공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준』의 공사예정금액30억 미만에 해당됨	적정
		품질관리자	○건설기술진흥법 시행규칙 별표5 『건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준』의 초급 품질관리 대상공사에 해당됨	적정
		안전관리자	○의무사항은 아니나, 현장대리인을 안전담당자로 지정함	적정
2	건설예정공정표		○작업간 선행,동시 및 완료 등 공사전,후간의 연간성이 명시되고, 예정공정율이 적정하게 작성됨	적정
3	품질시험계획서		○품질시험계획 수립됨	적정
4	공사도급 계약서사본 및 산출내역서		○공사입찰공고서의 국민건강보험료, 국민연금 보험료 등 산출내역서에 조정 없이 반영됨	적정
5	착공 전 사진		○공사예정현황 도로 및 주변 건물 등의 전경이 잘 나타나도록 촬영됨	적정
6	현장기술자 경력확인서		○현장기술자 경력증명서 및 건설기술경력증 제출됨	적정
7	안전관리대책		○안전관리계획 수립 대상건설공사가 아니나, 현장의 안전관리를 위하여 안전관리 대책 수립됨 시공계획서 제출시 공단에서 안전관리 대책 세부수립 여부 확인 사항임	적정
8	유해,위험방지 계획서		○해당사항 없음	-
9	노무동원 및 장비투입계획서		○공사의 규모 및 성격, 특성에 맞게 장비 및 수량이 계획됨	적정
10	관급자재 수급계획서		○예정공정에 따른 관급자재 수급계획 수립됨	적정

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	조승수		급수관리팀장	代류태현		급수운영과장	05/26 이용구
협조자
시행	급수운영과-8284	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4546	/전송	02-3146-4589	/	haan810@seoul.go.kr	/	대시민공개