문서번호	시설보수과-4338
결재일자	2020.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	05/26 박문희
협조

정기안전점검보고서

(개봉지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 05.

정기안전점검 보고서

○ 시설물명 : 개봉지하차도 (구로구 개봉동 198-1)

시설물개요	폭 : 18.5m, 연장 : 355m 높이 : 5.2m, U타입 : 381m	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 2015.12.
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2020.05.25.(월)

○ 점검구간 : 오류IC방향

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조치내용
		특이사항 없음

○ 새로운(기존) 이상 발생

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
오류IC방향	충격흡수시설 파손	1개소		일상유지 보수예정		1-1

- 끝.

□ 현황사진