문서번호	운영과-3132
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		박노경	05/26 최영효
협조

제3소화조 4계열 폐유저장탱크 하부 드레인관 추가 설치보고

2020. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 4계열 폐유저장탱크 하부 드레인관 추가 설치보고

제3소화조 A.B.C.D(4계열) 1층에 설치되어 있는 교반용 가스압축기 폐유저장탱크 드레인 내 이물질로 인한 잦은 막힘으로 하단 추가 드레인관을  설치하고자 보고 드립니다.

1		점검현황

점검일자: 2020. 05. 18.

점 검 자: 주무관 이상영, 주무관 박노경, 주무관 도형철

점검시설: 제3소화조 A.B.C.D(4계열) 폐유저장탱크 운영점검

설비명	규 격	수 량	설치위치
제3처리장 소화조	기름저장탱크 (SS400)/ 2400L)	4	A,B,C,D 각 계열

2		점검결과

#3소화조 1층 교반용 가스압축기용 폐유저장탱크는 폐유에 함유되어 있는          응축수분을 제거하는 용도로써 수시 퇴수작업이 필요한 설비임.

기존 드레인관 내 오일찌꺼기 등 이물질로 잦은 막힘이 발생되어 밸브닫힘이           안될 우려로 하부측 추가 드레인관 설치가 필요함.

#3소화조 A.B.C.D(4계열) 폐유저장탱크 하부측 추가 드레인관 실치로               예비용도로 운영하고 하부 퇴적층에 쌓여있는 이물질 등 수분을 제가하여              겨울철 동파를 미연에 방지하기 위한여 추가 설치가 필요한 실정임.

3		조치계획

#3소화조 A.B.C.D(4계열) 폐유저장탱크 하부 추가 드레인관 설치시행 하고자 함.

배관 전문기술력을 확보하고 실적이 있는 업체로 최저가격을 제시한 업체를              선정하여 시행하고자 함.

4		지급방법 및 소요예산

지급방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금3,778,500금(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비, 수선유지비

붙임: 견적서 2부.  끝.