문서번호	운영과-3117
결재일자	2020.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
조용철		이도훈	05/26 최영효
협조	주무관		김재영
	주무관		도형철

제3처리장 유입동 현장제어시스템

무정전전원장치 설치계획

2020. 5.

운 영 과

유입동 현장제어시스템 무정전전원장치 설치계획

제3처리장 유입동 현장제어시스템을 정전 등 비상시에도 가동하여 실시간 유량 확인 및 수문 조작 등 업무의 편의를 위해 무정전전원장치를 설치코자 함.

□ 현황 및 문제점

□ 유입동 수전반 개량 및 정기안전점검 등 정전이 잦음.

□ 현장제어시스템이 같이 정전되어 실시간으로 유량확인을 할 수 없어 직접 유량계를 확인하러 가야하는 불편함이 있음.

□ 무정전전원장치 설치 계획

□ 설치대상 : 유입동 현장제어시스템

□ 설치목적 : 현장제어시스템에 무정전전원장치를 설치하여 정전 등 비상시              중단없이(2시간) 유량 확인 및 수문 조작

□ 설치장비 : 무정전전원공급장치(UPS 3kVA) 1대

(W250 x D630 x H500 , TSU-1003-120)

□ 소요예산 : 3,029천원 (조달수수료 별도)

□ 예산과목 :  중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비,

일반재료비, 슬러지처리시설 유지관리 소모품 구매(206-01)