문서번호	안전총괄과-5524
결재일자	2020.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		안전총괄과장	상수도사업본부부본부장
전혁		강호광	05/26 구아미
협 조
	급수부장			이규상
	배수과장			김원수

상수도 공급계통 수질사고

대응능력 향상을 위한 가상훈련 실시계획

2020. 5.

상수도사업본부

(안전총괄과)

상수도 공급계통 수질사고

대응능력 향상을 위한 가상훈련 실시계획

상수도관 수질사고 발생 시 신속·체계적으로 대처하기 위한 대응능력 향상 및 시민피해를 최소화하기 위한 가상훈련을 실시하고자 함

Ⅰ		추진 목적

□ 추진목적

○ 상수도 공급계통 수질사고 발생 시 신속․체계적인 대응능령 향상

□ 추진방향

○ 본부, 사업소 합동훈련으로 협업 및 대응능력 극대화

○ 다른 사업소 직원들의 참관을 통한 대응방법 습득

○ 토론을 통한 수도관망 해석, 퇴수 지점 선정 등 직원능력 강화

Ⅱ		추진 개요

□ 훈련개요

○ 일    시 : 2020.6.15.(월) ～ 6.19.(목) (4일)

○ 훈련장소 : 수도사업소 상황실 등

○ 상황범위 : 상수도 공급계통 수질사고 발생

○ 훈련대상 : 본부(안전총괄과, 배수과)+8개 수도사업소

훈련기관	중 부	북 부	남 부	강 남
훈련일자	6.15.(월) 참관 : 서부	6.16.(화) 참관 : 동부	6.17.(목) 참관 : 강서	6.18.(목) 참관 : 강동

※ 훈련일자는 상황에 따라 변경될 수 있음

□ 훈련방법

○ 수질사고 발생을 가정하여 도상훈련 실시

○ 수질사고 발생 메시지 전달 (사전 비공개)

- 본부 안전총괄과장이 사업소 행정지원과로 ‘수질민원 발생’ 메세지 전달 (필요 시 추가 상황 메시지 전달)

- 메시지 : 안전총괄과․배수과 협의하여 관망해석, 원인 분석을 할 수 있도록 사고지역 선정, 규모는 300세대 이상으로 부여

○「매뉴얼」에 따른 상황전파 및 복구시행

■ 2019년 추진 실적

○ 훈련기간 : 2019.10.28.(월) ~ 11.5.(화) (기간 중 4일)

○ 훈련장소 : 수도사업소 상황실, 누수 사고 현장

○ 상황범위 : 상수도관 긴급 누수사고와 수질사고를 연계

○ 훈련대상 : 본부+연구원+8개 수도사업소

○ 개선사항

- 수질사고에 대한 대응능력 향상을 위해 누수사고와 별도로 운영

- 관망해석을 통한 복구 시행 (관세척, 퇴수, 시작지점 등) 필요

- 실무팀별 역할 및 복구 프로세스 체득 필요(위기대응 기본 절차도 참고)

Ⅲ		세부 추진계획

□ 훈련 및 참관 대상

○ 본    부 : 부본부장, 안전총괄과장․수질과장․배수과장․급수운영과장 및 부서 직원 등

○ 사 업 소 : 급수운영과장․시설관리과장 및 해당부서 직원 등

○ 물연구원 : 미래전략연구센터장 및 관망해석 관련 부서 및 직원 등

□ 훈련내용 : 대응 매뉴얼에 따른 처리 상황 확인 (SNS 활용 훈련)

○ 초기대응 훈련

- 사고 민원 접수 및 기록관리

- 응급복구팀 현장 출동 및 피해규모(범위) 파악

- 사고원인 및 확산 가능성 확인(관망해석)

- 상황전파 : 필요 시 본부(배수과, 안전총괄과, 총무과), 유관기관(구청 등)

■ 사고원인 파악 (관망해석)

○ 배관망, 관 부설연도, 민원발생지역, 수질검사 결과, 인근지역 공사시행여부를 종합적으로 검토․분석하여 사고원인 파악 및 최적의 복구방안 선정 시행

○ 응급복구 및 상황보고 훈련

- 퇴수 지점(퇴수밸브, 소화전) 및 퇴수밸브 추가 설치 지점 확인

- 다량급수처 파악 및 비상연락망 확보

- 저수조 청소업체 비상연락망 확보

- 비상급수 시행(급수차 운영, 병물아리수 공급 등)

- 피해지역 수질검사 등

- 본부(배수과, 안전총괄과, 총무과) 상황 공유 및 전파

○ 비상상황실 운영 훈련

- 상황실 운영에 따른 집기 및 상황일지․배관망도 비치

- 상황기록 관리 및 보고체계 운영상태

- 비상근무 명령, 실무팀별 역할 및 행동요령 숙지

- 상황보고 : 본부(발생시간, 피해지역, 피해원인, 조치사항 등)

- 유관기관 협조체계 유지 및 지원요청 등(SNS 대응방 개설)

○ 상황대응 및 복구 훈련

- 총괄팀 : 상황보고·전파, 자원 지원, 주민 요구사항 및 지원방안 마련

- 복구팀 : 복구 방법 선정 및 시행, 저수조 청소, 재발방지대책 마련

- 급수팀 : 병물아리수, 급수차 등 지원

- 분석팀 : 채수 및 수질검사, 검사결과․안내문 아파트 등 게시, 사후 수질 모니터링(필요 시)

- 공  통 : 총괄팀으로 인력․장비 지원 요청

○ 비상급수 훈련 : 시연 (사업소 주차장 등)

- 급수차, 비상급수대, 비상급수팩, 조립식 과속방지턱(소방호스 보호용), 소방호스 연결 및 설치방법 숙지

□ 중점 훈련 분야

○ 예방·대비활동 : 수질 취약시설 관리, 비상급수 물품, 급수구역도 등

○ 관망해석 : 수질민원 발생 지역, 현장 확인 내용을 검토하여 실시

○ 대응 절차 : 매뉴얼에 따른 초기대응부터 복구 완료까지 절차 확인

□ 토론 및 강평

○ 훈련결과에 대한 토론  : 훈련참가자 전원 자유 토론(관망해석 등)

○ 훈련결과 강평 : 부본부장(안전총괄과장, 배수과장), 수도사업소장(과장)

Ⅳ		행정사항

□ 가상훈련 관련 산하기관 참석

○ 본부 관련 부서, 물연구원 관련 부서, 수도사업소 직원 참석 요청

□ 수도사업소

○ 예방 및 대비활동 점검결과 제출 : 2020. 5.29.(금)

□ 물연구원

○ 훈련 참관 및 토론에 참석하여 관망해석 등에 관한 정보 습득

□ 훈련 전 실무자 회의 개최

○ 일시 : 2020.6.8.(월) 15:00~

○ 장소 : 본부 5층 북카페

○ 대상 : 본부 담당(안전총괄과, 배수과), 훈련대상 사업소 급수운영팀장(중부․북부․남부․강남)

○ 내용 : 비상상황실 설치, 관망해석 및 현황도 작성 방법, 메시지 부여 및 사고원인, 비상급수 시연 방법 등

붙임 : 1. 예방 및 대비활동 점검결과(서식) 1부.

2. 가상훈련 결과보고서 1부.

3. 상황보고(예시) 1부.

4. 수질사고 대응 시나리오(예시)

5. 수질사고 대응 훈련 상황별 조치사항(예시) 1부.  끝.