시  민

문서번호	정수시설과-3881
보존기간	년
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	아리수박물관팀장	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이옥순	신상용	김석정	05/26 김중영

아리수나라 주간 운영현황 보고  (2020. 5. 19 ~ 5. 24)

2020. 5

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2020. 5. 19.(화)~ 2020. 5. 24(일)

아리수나라 주간 운영 현황 보고

□ 주간 관람현황

○ 관람인원 총괄(연간 누계)

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	7,714	2,430	120	4,952	212
금주관람 실적	0	0	0	0	0
5. 19(화)	0	0	0	0	0
5. 20(수)	0	0	0	0	0
5. 21(목)	0	0	0	0	0
5. 22(금)	0	0	0	0	0
5. 23(토)	0	0	0	0	0
5. 24(일)	0	0	0	0	0
관람 누계	7,714	2,430	120	4,952	212

< 개인 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계	어린이	청소년	성 인	외국인
전주까지 실적	7,530	2,246	120	4,952	212
금주관람 실적	0	0	0	0	0
5. 19(화)	0	0	0	0	0
5. 20(수)	0	0	0	0	0
5. 21(목)	0	0	0	0	0
5. 22(금)	0	0	0	0	0
5. 23(토)	0	0	0	0	0
5. 24(일)	0	0	0	0	0
관람 누계	7,530	2,246	120	4,952	212

< 단체 관람객 >

(단위 : 명)

구분	계		어린이		청소년		성 인		외국인
	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원	단체	인원
전주까지 실적	5	184	5	184	0	0	0	0	0	0
금주관람 실적	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 19(화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 20(수)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 21(목)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 22(금)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 23(토)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 24(일)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
관람 누계	5	184	5	184	0	0	0	0	0	0

□ 주간 시설물 점검·관리 현황

구 분	점검 및 관리 현황
5.18(월)	- 기계실 및 썬큰 배수펌프 동작상태 점검: 이상없음
5.19(화)	- 옥상 배수로 점검 및 청소
5.20(수)	- 특고압 및 저압설비 안전상태 점검(안전관리자): 이상없음
5.21(목)	- AED 점검: 이상없음

□ 특이사항(안전사고 등)

○ 코로나19 위기경보 ‘심각’ 지속 및 광진구 관내 확진자 발생, 사회적 거리두기 등으로 임시 휴관기간 연장(’20.2.25~별도 안내일 까지).  끝.