문서번호	시설과-896
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	시설과장
박병화		윤상섭	05/26 문인기
협 조
	주무관			이규일
	주무관			홍용현
	주무관			양지수

2020년 상반기 기전시설물 하자검사 시행계획

2020년 상반기 기전시설물 하자검사 계획

2020. 5.

서부공원녹지사업소

(시설과)

2020년 상반기 기전시설물 하자검사 계획

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조에 의거 관내   기전시설물에 대해 2020년 상반기 정기 하자 및 만료검사를 실시하고자 함

□ 관련근거

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제70조

- 하자담보책임의 존속기한 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사 실시

□ 추진계획

○ 검사대상

(단위 : 건)

연 도 별	계	하자기간			비 고
		1년	2년	3년
계	34	14	14	6
2017년	1			1	구매 : 1
2018년	9		6	3	구매 : 5 공사 : 4
2019년	24	14	8	2	구매 : 15 공사 : 9

※ 붙임 하자검사대상 참조

○ 검사기간 : 2020. 5. 25. ~ 5. 29.

○ 검 사 자 : 기전시설팀장 외4명(2인 1조)

○ 검사내용 : 기전시설물 정상작동상태 등 하자발생 여부

□ 행정사항

○ 하자담보책임기간 만료가 도래되는 공사에 대하여 우선검사 실시

○ 2020년 상반기 정기 하자검사 기간 내에 하자담보 책임기간이 만료되는 공사의 경우 최종 하자검사와 병행하여 실시

○ 공사 및 구매 건별 하자검사 완료 후 하자검사조서 작성

붙 임  1. 하자검사 대상 및 담당자 현황 1부

2. 하자검사조서(양식) 1부.  끝.