문서번호	먹는물분석과-1950
결재일자	2020.5.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
김나은		이수원	05/26 김복순
협조

휘발성유기물분석실 항온항습기 고장보고

2020. 5.

서울물연구원

먹는물분석과

본관 2층 휘발성유기물분석실에서 사용하고 있는 항온항습기가 작동되지

않아 제품의 이상을 확인하고 그 결과를 보고드립니다.

2020. 5. 25.

보고자: 주무관 김나은

□ 장 비 명: 항온항습기

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	**20-009-0001
모 델 명	SHCA-021A
제 조 사	삼화에이스
구 입 처	삼화에이스
설치 일자	2002.8.30.
구입 가격	*********** **삼백오십칠만오천원)

□ 고장증상: 제품이 작동되지 않음

□ 점검업체: ㈜삼성전자

□ 점검결과

○ 장기사용으로 인해 장비 노후화로 제 기능을 발휘하지 못하고 있음

○ 상기 기종의 부품은 생산이 중단되어 더 이상 수리가 불가함

□ 담당자 의견 및 향후계획

○ 내용연수 경과(18년 이상 사용)로 제품이 노후화 되었으며, 또한 제품 부       품의 생산 중단으로 수리가 불가능 함

○ 경제적 수리한계를 초과하여 장비 수리 및 사용에 실익이 없다고 판단됨

- 경제적 수리한계 금액 : 금 0원

○ 따라서, 본 제품은 불용처리하고자 함

붙임: 업체 소견서 1부. 끝.