<별지 제89호 서식>

물품검수조서(저화질 영상감시설비 교체 조달구매)

문서번호	시설관리과-9298
수 신	행정지원과장
접수번호

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
	송희성	배승철	고신석	05/27 박영준

계 약 건 명			저화질 영상감시설비 교체 조달구매
납 품 자			상 호			*****						성 명		*****
계 약 금 액			****************************
계약체결년월일			2020 년 04 월 20 일
납 품 기 한			2020 년 05 월 20 일
납 품 년 월 일			2020 년 05 월 19 일
검사(수)년월일			2020 년 05 월 25 일
검사(수) 장 소			노량진배수지외 9개소
검수자 의견			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020 년 05월 25일															김동욱
															김지형
	검수자			국	시설관리		과	직급	지방시설사무관	성명	고신석		고신석		분임물품 출 납 원
															권승계
	검수자			국	시설관리		과	직급	지방공업주사	성명	문성원		문성원

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품식별 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22528319	전원공급장치	EA	488,000	2	-	2
	NS-8SR, 8ch
21530595	네트워크시스템장비용랙	EA	795,000	2	-	2
	1ANB11075V01
22801417	하드디스크드라이브	EA	1,659,000	8	-	8
	US/WD4000FYYZ
21909457	서지방지장치	EA	404,000	11	-	11
	SL300-L4, 통신용
22876059	서지방지장치	EA	367,000	11	-	11
	SGI-220KS-40KA
22188598	카메라받침대	EA	453,000	11	-	11
	SBP-300WM1, 벽부형
22684009	송수신기및미디어컨버터	EA	455,000	2	-	2
	SFC2000-TL
23313018	영상감시장치	SET	3,681,000	11	-	11
	YK-C-S021
21745471	스피커	EA	165,000	10	-	10
	CU-510, 옥외용
22798319	오디오앰프	EA	371,000	10	-	10
	EP-600PFS
22980851	누전차단기	EA	449,000	11	-	11
	EZ-30SP 20A
23124411	금속상자	EA	991,000	3	-	3
	LP-300
23124412	금속상자	EA	1,184,000	8	-	8
	LP-400

붙임 : 납품사진 1부. 끝.

	남부수도사업소장