“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신	성북구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 회신(석관동 176-53호)

1. 성북구청 건축과-13331(2020.05.26.)호와 관련입니다.

2. ****************건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

-  다  음  -

가. 대 지 위 치 : ***************

나. 건  축  주 *****

다. 건 축 개 요 : 지하0층 지상4층, 연면적 243.8㎡, 다중주택-8 및 근생

라. 급수 여부 및 급수 방식 : 급수가능(간접급수방식, 6층이상 직결급수 불가)

마. 급 수 관 경 : 인입급수관경-D25mm(가정용),D15mm(일반용),

바. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이연한		시설안전팀장	유세종		시설관리과장	05/27 허준행
협조자
시행	시설관리과-11915	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)