“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	상수도 라인스토핑 공사현장 안전점검 알림

1. 본부장 요청사항(차담회-’20.5.18.) 및 배수과-4760(’20.5.18.)호 관련 입니다.

2. 인천시 상수도 무단수차단공법(라인스토핑) 공사현장에서 발생한 인명사고와 관련 하여 사업소에서 진행중이거나 계획중인 현장은 아래 사항을 유념하여 안전하고 깨끗한 상수도 공사에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 무단수차단공법(라인스토핑 등)준수사항 이행(배수과 공문 참조)

나. 무단수 차단공법을 사용할 경우 공법사에서 제시한 시방규정에 따라 시행

다. 공법 시행시 본부 주관부서 및 관리부서와 협의 이행

라. 차단헤드 밀림 방지 스토퍼 추가 설치

첨 부 : 상수도 라인스토핑 공사현장 안전점검 계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,강서수도사업소장,남부수도사업소장,강남수도사업소장,강동수도사업소장
★주무관	장기덕		안전총괄과장	05/27 강호광
협조자
시행	안전총괄과-5558	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1643	/전송	3146-1659	/	jang0326@seoul.go.kr	/	대시민공개