	마포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 알림(현장대응단)

1. 재난관리과-2702(2020.4.21.)호『상반기 소방용수시설 등 일제 정밀조사』관련입니다.

2. 우리 현장대응단 하반기 소방용수시설 일제점검 및 조사중 고장 소방용수시설이 발생하여 붙임과 같이 알립니다.

가. 조사일 : 2020. 4. 27. ~ 5. 28.

나. 대  상 : 6개소(지상식 5, 지하식 1)

다. 조사자 : 각팀 용수조사 담당자

연 번	수리번호	식 별	주 소	사용여부	비 고
1	1457	지상식	마포구 서강로 105 화일빌딩 앞	사용불
2	1595	지상식	마포구 서강로 104(연서약국 앞)	사용불
3	1495	지상식	마포구 독막로 266	사용가
4	1300	지하식	마포구 독막로32안길 17-1	사용가
5	1501	지상식	마포구 백범로 67 대승빌딩 앞	사용불
6	1490	지상식	마포구 와우산로 10	사용가	재요청

붙임 : 소방용수시설 고방발생 내역 보고서 1부.

	현장대응단장
담당자	신동호		진압1대장	공영옥		지휘1팀장	조영만		현장대응단장	05/27 양영숙
협조자
시행	현장대응단-3475	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	대시민공개