보    고    서

등록번호	급수운영과-7966

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	김민성	代정준석	05/27 김태형

명에 의거 동 담당 업무 수행중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

□ 민원현황

○ 민원인: ***

○ 위 치: 송파구 마천동 19-17

○ 사고발생일시: 2020. 5. 24.(일) 06:45 경

○ 민원내용: 상수도 누수로 인한 지하실 침수로 피해

□ 누수복구 현황

○ 누수복구 처리현황

- 누수위치: 송파구 마천동 10-6번지 앞 도로

- 접수시간: 2020. 5. 24.(일) 06:45 경

- 완료시간: 2020. 5. 24.(일) 13:20 경

- 처리내용: 누수지수조치후 클램프 접합

□ 조사내용

○ 송파구 마천동 10-6 번지 앞 배수관이 노후되어 누수가 발생하여 지하실이 침수됨.

○ 피해상황: 지하실 바닥 및 악세사리 등

□ 보고자 의견

○ 상기 건은 우리사업소에서 관리하는 상수도관 누수로 인한 피해 발생건으로, 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 의거 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수하여 처리하고자 함.

붙임  1. 영조물배상공제사고 접수양식 1부.

2. 피해 사진 1부.

3. 누수복구완료보고서 1부.  끝.