문서번호	기반시설과-1782
결재일자	2020.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
김일문		라철흠	05/27 전영주
협 조

2020년 상반기 진출입시설물  정기안전점검 계획

2020.  5.

한강사업본부 시설부

2020년 상반기 진출입시설물

정기안전점검 시행 계획

『시설물안전법』제2종 시설물과 법정외 시설물에대한 상반기 정기안전점검을 실시하여 시설물의 원활한 기능 유지와 안전   확보에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

□『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제11조 및 동법 시행령 제8조

○ 제1,2종 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위한 정기적인 안전점검 실시

□『서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례』제12조

○ 법정 외 시설물에 대한 2종 시설물에 준하는 안전점검 실시

Ⅱ		추 진 계 획

□ 점검기간 : ‘20. 5. 29. ~ 6. 12.

□ 상반기 정기안전점검 대상 시설 80개소 (붙임1)

구 분	계	보행육교	교상계단	교상 경사로	E/V	지하 차도	비고
계	80	14	28	11	26	1
2종 시설	1					1
법정 외	79	14	28	11	26

※ 대상 시설 80개소 중 3종시설물 지정검토 시설 2개소,정밀점검 시행중 지하차도1개소 제외

(청암동보도육교,구의동보도육교l,여의도지하차도, 성산대교북단교상게단 공사중으로철거)

□ 점검방법 : 시설물별 담당자 2인 1개조 점검실시

○ 시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 참고 (붙임2)

□ 점검조편성

○ 1조  : 정창수, 나병윤(강남측)

○ 2조 : 양정훈, 김일문(강북측)

□ 점검수준

○ 점검 망치 등 간단 점검기구를 활용하여 육안점검

○ 부재별 결함·손상 및 진전 상황 확인·관찰

□ 점검절차

○ 현장조사

- 외관조사 및 이전 조치사항의 확인 점검 등

- 신규 외관손상, 결함 및 위험요인 조사 및 기록

○ 조사결과 분석 및 보고 : 현장조사 결과 분석 및 결과보고서(붙임3) 작성

Ⅲ		점검결과 조치

□ 점검결과 조치

○ 즉시조치 가능한 사항은 연간단가등 활용하여 즉시조치

○ 즉시 조치 불가능한 사항은 우선순위를 정하여 단계적 보수 및 정비

○ 위험요소 발생시 사용제한, 사용금지, 위험구역 설정 등 긴급 안전조치

○ 점검결과 시설물의 재해․재난 예방과 안전성 확보 등을 위해 필요시 안전진단 전문기관에 정밀점검등 등 실시 후 보수방안 강구

○ 점검결과 미조치 사항에 대하여 조치 완료시까지 철저한 추적관리

Ⅳ		행 정 사 항

□ 점검사항 관리

○ 소관 시설물 점검결과 붙임3 양식에 의거 작성 제출(6.12.한)

○ 시설물 정기안전점검 결과 관리카드에 보수이력 작성관리

붙임  1. ‘20년 상반기 정기안전점검 대상시설 현황 1부.

2. 시설물 점검표(양식) 1부.

3.시설물의 안전 및 유지관리 실시 세부지침 1부. 끝.