		강동수도사업소
CU********7*******A11***************E0400-1&
수신자		서울특별시 강동구 고덕로 38길 34-9
(경유)
제목	직결급수 처리사항 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주신데 대하여 감사 드립니다.

2. ***님이 신청한 직결급수에 대하여 검토한 결과 아래와 같이 불가함을 알려 드립니다.

직결급수 내용.
신 청 인	***	****	*************
주 소	************************************************************
신고내용	*************

ㅇ 불가사유

직결급수 적용기준 가이드라인 제3장 가압직결급수 가능여부 기준에 의거하여 분기점 수압(분기점 배수관 2.0kg f/㎠ 이상) 조건미흡으로 인하여 직결급수 불가

붙임 1. 직결급수 신고서 1부

2. 직결급수 현장조사 결과 보고서 1부.  끝.

								강동수도사업소장
주무관							황정석				시설운영팀장					송종학					시설관리과장					05/27 한희선
협조자
시행			시설관리과-7694										(						)		접수												(						)
우	05397					서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과																/
전화		3146-5218							/전송								/	hwang97923@seoul.go.kr													/	부분공개(6)