		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

1. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029893668	고객접수번호	1012020024855
수용가명	***	민원신청일	2020. 5. 27.
수용가주소	******************************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	1982. 11. 25.	기물번호	*********41
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	김희철
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	탁수	수압/관종	3kg/cm² /
처리결과	건물 노후로 인하여 일시적으로 녹물이 출수되었고 현재 정상 출수중임. 향후 녹물 출수시 수질검사 신청 및 노후옥내급수관 지원사업을 안내함

끝.

주무관							김희철				급수관리팀장					양재덕					급수운영과장					05/27 김태형
협조자
시행			급수운영과-8003										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02)3146-5152							/전송			02)3146-5189					/	huichul@seoul.go.kr													/	부분공개(6)