문서번호	현장민원과-7754
결재일자	2020.5.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
현장민원팀장		현장민원과장
소강문		05/27 추경민
협조

옥내누수진단 일일실적 보고

2020. 5. 27.

강서수도사업소

현장민원과

옥내 누수진단 일일실적 보고

□ 현 황 2020. 5. 27.(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	706	4	459	3	179	0	68
양 천 구	4	201	1	127	3	56		18
강 서 구	3	296	3	197		72		27
구 로 구	0	209		135		51		23

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	4	459	0	43	3	154	1	227	0	31	0	4
양천구	1	127		20		10	1	94		1		2
강서구	3	197		15	3	103		64		13		2
구로구	0	135		8		41		69		17

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	3	0	4	127	197	135	459
건물 내부	소 계	1	3	0	4	111	152	135	398
	계량기연결부				0	0			0
	화장실 변기	1	3		4	64	80	56	200
	보일러 부근				0	7	19	7	33
	수도꼭지				0	1		2	3
	급수배관				0	39	50	67	156
	기타				0		3	3	6
건물 외부	소 계	0	0	0	0	13	36	0	49
	마당수도 및 배관노후				0	13	36		49
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0				0
	기타				0				0
탐지 불가	소 계	0	0	0	0	3	9	0	12
	음 측정 불가(PVC관 등)				0		9		9
	신청인 부재 등				0				0
	기타				0	3			3

▣ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	3	0	0	3	56	72	51	179
별회전안됨,누수음없음	3			3	56	72	51	179

끝.