염소용기 계근대장 (취수장 05.22)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/25 代이금재

2020년 05월22일 금요일                                                                6차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		3100	564	0364		567
2		0646	539	0658		539
3		0307	566	0345		567
4		3120	564	0379		562
5		0381	562	0645		538
6		0387	567	0335		566
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,362kg	6병		3,339g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,820kg			3,400kg
	자체계근	8,810kg			3,420kg
용기무게		3,362kg			3,339kg
납품수량		5,448kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		48kg			61kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021