	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사․정비 결과 보고(청량리)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2660(2020.04.10.)호 「2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림」

나. 청량리119안전센터-1694(2020.04.24.)호 「2020년도 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 자체 계획 변경 보고(2차)」

다. 청량리119안전센터-2126(2020.05.22.)호 「2020년도 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 표찰 발견 보고(청량리)」

2. 청량리119안전센터에서 실시한 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2020. 5. 6. ~ 5. 22. (기간 중 9일)

나. 조사대상 : 총 443개소 (임시폐전 51개소 포함)

※ 소방용수시설(공설) 418(소화전 417, 저수조 1), 비상소화장치 19, 비상소방용수 6

다. 조사인원 : 15명 (팀장 : 감독순시)

라. 조사결과 : “붙임” 참조

○ 소방용수시설 일제 조사 표찰 발견 보고 : 기보고 (2020.05.22.)

○ 소방용수시설 고장 발생 보고 : 별도 보고

붙 임  1. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수 일제조사 결과(청량리) 1부.

2. 2020년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 서식(청량리) 1부.

3. 2020년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 보고 서식(청량리) 1부.

4. 주차구획선 구획(청량리) 1부.

5. 노면표시 및 태양광 조명블럭 결과보고(청량리) 1부.

6. 불량맨홀 조사양식(청량리) 1부.   끝.

	청량리119안전센터장
담당자	권순영		3팀장	김욱		119안전센터장	05/28 강미행
협조자
시행	청량리119안전센터-2199	(		)	접수		(		)
우	02462	서울특별시 동대문구 왕산로 299 (청량리동)	/
전화	02-962-0119	/전송	02-969-5119	/	ksy0211@seoul.go.kr	/	부분공개(5)