투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수시설 PLC 카드 예비품 구매(1차) 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2020-0394호(2020.5.27.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수시설 PLC 카드 예비품 구매(1차) 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수시설 PLC 카드 예비품 구매(1차)

2) 요청사유 : RCS반과 현장제어반 장시간 운전으로 내부 회로기판 및 반도체소자 고장발생 우려가 있고, 고장발생 시 탈수설비 자동운전 불가

3) 구매계획 : PLC카드(XGI-CPUH-G3) 외 10종

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : *************

나. 검토결과 : 승인(PLC 카드 고장발생 시 주요부품 구매 및 수리에 장시간이 소요됨에 따라 안정적 시설 운영을 위하여 예비품 확보 필요)

※ 당부사항 : 물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	代이도훈		중랑물재생센터소장	05/28 代김광석
협조자
시행	운영과-3175	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)