	강남소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	화재발생대상 현장확인 업무 요청

1. 관련근거

가. 화재발생보고서(2020.5.27.)호 “강남구 선릉로 309-2 화재발생 보고”

나. 예방과-3501(2020.2.13.)호 “2020년 집중 소방안전관리 대책 알림”

다. 시 예방과-9762(2020.5.6.)호 “건축공사장 등 화재예방대책 강화 알림”

다. 시 예방과-2012(2020.1.22.)호 “화재발생 및 언론보도 대상 현장확인 재강조 지시”

2. 화재발생 건축공사장에 대하여 소방시설법 등의 위법여부 확인 및 화재예방 관리·강화를 현장확인 업무를 요청하오니 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 화재발생 현황

○ 일 시 : 2020.5.27. (수) 10:02∼10:20(완진)

○ 장 소 : 강남구 *********(역삼동) 건축공사장

○ 원 인 : 부주의(용접) 추정

○ 개 요 : 용접작업 도중 발생한 불티로 인해 건물 외벽 보온재에서 착화

발화된 것으로 추정되며, 외벽 보온재 및 가림막 일부가 소실되고

출동한 소방대에 의해 진화된 화재임

나. 추진대상 : 강남구 *********(역삼동) 건축공사장

다. 업무추진 내용

○ 건축공사장 임시소방시설 적정 설치여부 확인

○ 화재에 취약한 가연성 물품의 무분별한 방치·적재 여부 점검

○ 무허가 위험물 및 소량 위험물 취급기준 준수여부

○ 용접ㆍ용단작업 안전수칙 및 건축공사장 화재안전 교육 등.  끝.

	현장대응단장
서무주임	황의순		현장대응단장	05/28 이기주
협조자
시행	현장대응단-4810	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629 (삼성동) 강남소방서	/
전화	02-6981-7531	/전송	02-539-9008	/	happy119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)