투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국지역난방공사 사장
(경유)	(한국지역난방공사 중앙지사장)
제목	난지물재생센터 시설물 관련 전자파차단 시공 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 난지물재생센터 발전기동 내 한국지역난방공사 중앙지사에서 운영·관리하는 고압TR측에서 전자파 측정 용역 실시 결과 전자파 기준치(4.0mG)를 상회하는 높은 전자파( 144mG)가 검출되었고 이에 현장근로자 전자파 관련 질병예방을 위해 슬러지 1처리장 현장사무실 외벽에 전자파차단 시공을 요청드리오니 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임: 1. 전자파측정 실시결과 보고  1부.
2. 측정결과 보고서           1부. 끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	하지훈		시설팀장	우배용		시설보수과장	05/28 조선행
협조자	주무관	이홍열
시행	시설보수과-1816	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동) 난지물재생센터 시설보수과	/
전화		/전송	02-300-8587	/	jihun.ha@seoul.go.kr	/	부분공개(5)