위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설공사 감리현장 점검 결과보고(우성1차아파트)

1. 관련근거

가. 예방과-8090(2020.05.15.)호 “건축공사장 화재안전 합동점검 계획 보고”

나. 예방과-8084(2020.05.15.)호 “2020년 상반기 소방시설공사 감리현장 점검 계획 보고”

다. 예방과-7919(2020.05.13.)호 “2020년 상반기 상주감리대상 공사장 불시 현장확인 계획”

2. 위와 관련, 소방시설공사의 부실한 설계·시공·감리를 미연에 방지하고자 소방공사 감리현장 확인점검을 실시하고 붙임과 같이 결과 보고합니다.

	〈 점 검 결 과 〉
○ 일 자 : 2020. 5. 25.(월) ○ 대 상 : 우성1차아파트 ○ 점 검 자 : 예방팀장, 시설지도 ○ 점검결과 : 조치명령 1명(간이피난유도선 미비)

붙 임  소방공사 감리현장 세부점검표 1부.  끝.

담당자	김종안		예방팀장	고기수		예방과장	전결 05/28 김동진
협조자
시행	예방과-8998	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동)	/
전화	02-533-0119	/전송	02-532-2116	/	kja3672@seoul.go.kr	/	부분공개(6)