“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강서수도사업소
수신	조양익(07745 서울특별시 강서구 곰달래로31라길 10 (화곡동, 빌라21))
(경유)
제목	급수공사 승인 정정(강서구 화곡동 452-** 외 1필지)

1. 시설관리과-10047(2020.05.28.)호 관련입니다.

2. 2020년 05월 28일자로 접수된 ******************** 번지 급수공사를 아래와 같이 승인하고자 합니다.

- 신청자: ***

- 연락처: *************

- 주소: 강서구 ****************

- 공사종류: 공동신규

- 공사비: 6,070,000 원

- 원인자부담금: 5,886,000 원

- 합계: 11,956,000 원

- 계량기현황: 주계량기 ( 40mm * 1 ), 자계량기 ( 15mm * 29 )

- 알림사항 : 건축물내의 안정적 급수를 위한 가압장치 설치 필요

붙임 : 1. 현장조사복명서 1부.

2. 납입통지원표 1부.

3. 공사비 산출내역서 1부.  끝.

							강서수도사업소장
주무관							지예솔			시설안전팀장					박종덕					시설관리과장					05/29 변재홍
협조자
시행			시설관리과-10069									(						)		접수											(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155															/
전화		02-3146-4017						/전송			02-3146-4039					/													/	부분공개(6)