함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 결과보고(상도)

1. 재난대응과-5968(2020.4.10.)호  『상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 계획 보고       (알림)』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 상도119안전센터 2020년도 상반기 소방용수시설 일제점검 · 정비 결과를

다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2020. 5. 6.(수) ~ 5. 22.(금) / 기간중 9일

나. 점검대상 : 총 541개소(공소 493개소, 비상소화장치48개소)

다. 점검인원 : 각 팀당 3개조 ※감독관–각 팀장

라. 조사내용 : 도색대상 39개소, 보온대상 2개소, 주차구획선 1개소

※ 고장용수 : 10개소 관리(사용가 9개소 사용불 1개소)

비상소화장치(사용가 1개소 336호)

붙임  1. 20년 상반기 소방용수시설 일제점검 결과 보고(상도) 1부.

2. 소방용수시설 일제점검 결과 보고(상도) 1부.

3. 비상소화장치 일제점검 결과 보고(상도) 1부.

4. 보온 및 도색 대상 조사결과(상도) 1부.

5. 소방활동장애 주차구획선 조사결과(상도) 1부.

6. 소방용수시설 시스템입력 및 현행화결과 1부(별첨).  끝.

	상도119안전센터장
담당자	임봉주		진압1팀장	박남규		119안전센터장	05/29 代박남규
협조자
시행	상도119안전센터-1895	(		)	접수		(		)
우	07041		/
전화		/전송		/		/	대시민공개