	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사 · 정비 결과 제출(현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-2129(2020.04.10.)호 “2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사·         정비 계획 보고(알림)”

나. 현장대응단-2111(2020.04.17.)호 “2020년도 상반기 소방용수시설 일제점검·         정비 자체 계획 보고”

2. 상반기 소방용수시설에 대한 일제조사·정비 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 기간 : 2020.04. 20.(월) ~ 05.29.(금)

나. 조사대상 : 소방용수시설 등 478개소(다용도소화전 제외)

합계	소화전					비상소화장치	비상소방용수
	소계	지상식	지하식	다용도	저수조
482	449	57	388	4	1	27	5

붙임  1. 2020년 상반기 소방용수 일제조사 결과 1부.

2. 2020년 해빙기 비상소화시설 일제점검 결과 1부.

3. 2020년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 1부.

4. 소방활동장애 주차구획선 조사결과 1부.

5. 보온 및 도색 대상 조사결과(별도송부).

6. 소방용수시설 시스템입력 및 현행화 결과(별도송부).

7. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 사용장애 여부 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	허재범		진압1대장	김영남		지휘1팀장	설수호		현장대응단장	05/29 김태돈
협조자
시행	현장대응단-3073	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작소방서 (신대방동)	/
전화	02-6913-7871	/전송	02-847-0900	/	20978@seoul.go.kr	/	대시민공개