	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	시설 보수 협조 요청(동양관)

우리과 동양관 위생적 동물관리를 위해 아래와 같이 시설물 보수를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 요청 내용

장소	요청사항	현장사진
동양관 2층	동물 내실 구조물 탈락 부분 보수.
	호스 하부 시멘트 포장 처리.

장소	요청사항	비고
동양관 2층	동물사 내실 막힌 배수구 조치. 동물사 급수 장치 고장 벨브 수리.	사전 유선 연락 완료.

끝.

	동물복지1과장
★주무관	박범준		주무관	서미려		동물복지1과장	06/01 윤정상
협조자
시행	동물복지1과-3414	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개