	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙훈련탑 펌프 고장발생 보고

우리 소방학교에서 관리운용중인 중앙훈련탑 화재방어교육용 소화전펌프가 압력미달현상이 발생하여 자체점검한 바, ‘펌프배관 연결부’에서 누수가 발견됨에 따라 시설팀 협조로 수리완료 조치 후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 고장내용

일시	장비명	확인자	고장내용
2020. 5. 20.(수)	중앙훈련탑 지하펌프실 소화전 주펌프	소방경 김민우 등 화재교관 3명	펌프배관 연결부 구멍으로 누수가 발견됨 (펌프 압력 손실의 원인, 5/29(금) 수리 조치완료)
			누수사진 (조치 전)	수리 완료사진 (조치 후)

끝.

담당자	이형은		전임교수팀장	이성희		인재개발과장	06/01 강동만
협조자
시행	인재개발과-1202	(		)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-21 (진관동)	/	https://fire.seoul.go.kr/school
전화		/전송		/		/	부분공개(7)