	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지하식4467호)

1. 2019년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편3항 『소방용수시설 및 비상소화     장치 관리』

2. 위와 관련 북아현119안전센터에서 관리 운용 중인 지하식 소화전(4467호)의 고장         이 발생하였기에 다음과 같이 보고합니다.

소방용수시설				고장일시	사용가부	담당자
관리번호	식별	위치	고장내역
공설4467	지하식	서대문구 통일로 279-22	소화전 스핀들 불량	2020.5.11. (11:10 경)	사용불	소방장****

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 내역서(지하식4467호) 1부.  끝.

	북아현119안전센터장
★담당자	이규영		2팀장	주헌보		119안전센터장	06/01 허영
협조자
시행	북아현119안전센터-1811	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(6,7)