고압가스 수불부 취수장(05.29~31)

결재	주무관	정수과장
	채민수	06/01 代이금재

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						24,386
05.01		334	340		674	23,712
05.02		371	345		716	22,996
05.03		352	363		715	22,281
05.04	5,400	388	381		769	26,912
05.05		422	382		804	26,108
05.06		455	445		900	25,208
05.07		498	526		1,024	24,184
05.08		612	617		1,229	22,955
05.09		578	464		1,042	21,913
05.10		608	453		1,061	20,852
05.11		537	492		1,029	19,823
05.12	5,400	581	611		1,192	24,031
05.13	5,400	590	552		1,142	28,289
05.14		461	482		943	27,346
05.15		413	425		838	26,508
05.16		477	403		880	25,628
05.17		494	421		915	24,713
05.18	5,400	493	465		958	29,155
05.19	5,400	591	585		1,176	33,379
05.20		818	860		1,678	31,701
05.21		470	455		925	30,776
05.22	5,400	451	428		879	35,297
05.23		453	444		897	34,400
05.24		490	421		911	33,489
05.25		501	460		961	32,528
05.26		624	635		1,259	31,269
05.27		491	583		1,074	30,195
05.28	5,400	454	496		950	34,645
05.29		462	517		979	33,666
05.30		473	482		955	32,711
05.31		411	544		955	31,756
합계	37,800	15,353	15,077		30,430